## Kulturní dům
Energetická část pasportu objektu - stav 2025
Název - účel budovy | Kulturní dům |  | Vlastník objektu - jméno | Obec Moravany
Adresa - ulice a čp. | Tyršova 160, Moravany, 53372 |  | Ulice a č.p. | nám. Hrdinů 136
Město/obec | Moravany |  | Město/obec | Moravany
Okres | Pardubice |  | IČO | 00273988
Z kolika budov se objekt skládá |  | 1 | Klasifikační třída PENB | nemá | PENB z roku
Převažující činnost v budově |  | hotel a restaurace vzdělávání | Rok výstavby | 1930 | Rok poslední rekonstrukce |  | 2019
Průměrná roční spotřeba energie (MWh) |  | 100.3053 | Primární energie z neobnovitelných zdrojů
Průměrná roční spotřeba elektřiny (MWh) |  | 27.3755 | Uhlíková stopa objektu - emise v t CO2 |  | 24.7149
Poznámky a komentáře:
Energonositelé
Elektrická energie
EAN 1 | Distribuční sazba | Odběratel elektřiny | Hladina napětí | Spotřeba elektřiny za daný EAN
859182400700226767 | C 02d | Obec Moravany | NN | Spotřeba za posledních 12 měs. v MWh |  | 27.3755
Proudová hodnota jističe | Rezervovaná kapacita příkonu | Rezervovaná kapacita výkonu | Typ měření | z toho VT |  | 27.3755
80 |  |  | C = odběr ze sítě nízkého napětí (NN) | z toho NT
Plyn
EIC | 27ZG500Z0087125J |  |  | Spotřeba plynu za posledních 12 měs. v MWh |  | 72.9298
Dálkové teplo
Číslo odběrného místa tepla |  |  |  | Celková spotřeba dálkového tepla za posl 12 měs. v MWh
Ostatní (LTO, tuhá paliva atd…)
Druh energonositele |  |  |  | Spotřeba tepla za posledních 12 měs. v MWh
Poznámka: |  |  |  | Poznámka:
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU , Národní plán obnovy
Konstrukce, technologie a vybavení - základní přehled
Vytápění
Typ vytápění |  |  |  | Celková vytápěná plocha objektu v m2 |  | Regulace vytápění
2 x plynový kotel |  |  |  | 830 |  | regulujeme větráním: 20% termo hlavice: 30% ekvitermní venkovní čidlo s centrálně nastavenou vnitřní teplotou: 50%
Příprava teplé vody - TUV
Způsob ohřevu |  | Počet ks | Celkový objem TUV | Napojení ohřevu TUV na FVE |  | Napojení ohřevu TUV na TČ
Elektrický boiler |  | 0
Plynový boiler |  | 2
Průtokový ohřívač plynový
Průtokový ohřívač elektrický
Kotel s výměníkem
Ostatní
Výplně oken
Okna v objektech | Skla v oknech | Míra prosklení | Poznámka:
dřevěná eurookna | izolační dvousklo od roku 2016 | 20 - 40% fasády
Osvětlení
Typ osvětlení | Regulace či automatizace osvětlení |  | Poznámka:
LED po r. 2016: 100% | NENÍ = ruční ovládání svícení dle čidla pohybu | 95% 5%
Systém větrání a klimatizace
Ventilace | Rekuperace | Úprava vlhkosti | Klimatizace | Poznámka:
ANO, 590 m2 | NE | NE | NE
Systém energetického managementu
Je zaveden systém EnMe? |  | ANO | Poznámka:
Je zavedeno průběhové měření? |  | ANO
Je zavedena regulace spotřeby? |  | NE
Fotovoltaická elektrárna - FVE
Velikost/výkon FVE (kWp) |  | Kapacita stávajícího bateriového úložiště (kWh) |  | Datum připojení FVE |  | Povolené přetoky v %
Sdílení vyrobené el. energie |  | Příjem el. energie z FVE jiného objektu |  | Zapojení do komunitní energetiky
Elektromobilita
Počet přípojných míst pro elektromobilitu |  |  |  | Celkový výkon v kW
Poznámka:
Zpracoval, datum: | Jana Vítová, 29. 4. 2025 10:16:31
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU , Národní plán obnovy

## Obecní úřad
Energetická část pasportu objektu - stav 2025
Název - účel budovy | Obecní úřad |  | Vlastník objektu - jméno | Obec Moravany
Adresa - ulice a čp. | nám. Hrdinů 136, Moravany, 53372 |  | Ulice a č.p. | nám. Hrdinů 136
Město/obec | Moravany |  | Město/obec | Moravany
Okres | Pardubice |  | IČO | 00273988
Z kolika budov se objekt skládá |  | 1 | Klasifikační třída PENB | nemá | PENB z roku
Převažující činnost v budově |  | administrativa | Rok výstavby | 1950 | Rok poslední rekonstrukce |  | 2012
Průměrná roční spotřeba energie (MWh) |  | 42.0249 | Primární energie z neobnovitelných zdrojů
Průměrná roční spotřeba elektřiny (MWh) |  | 7.2025 | Uhlíková stopa objektu - emise v t CO2 |  | 9.6294
Poznámky a komentáře:
Energonositelé
Elektrická energie
EAN 1 | Distribuční sazba | Odběratel elektřiny | Hladina napětí | Spotřeba elektřiny za daný EAN
859182400700286709 | C 25d | Obec Moravany | NN | Spotřeba za posledních 12 měs. v MWh |  | 7.2025
Proudová hodnota jističe | Rezervovaná kapacita příkonu | Rezervovaná kapacita výkonu | Typ měření | z toho VT |  | 4.1296
25 |  |  | C = odběr ze sítě nízkého napětí (NN) | z toho NT |  | 3.0728
Plyn
EIC | 27ZG500Z0072369M |  |  | Spotřeba plynu za posledních 12 měs. v MWh |  | 34.8224
Dálkové teplo
Číslo odběrného místa tepla |  |  |  | Celková spotřeba dálkového tepla za posl 12 měs. v MWh
Ostatní (LTO, tuhá paliva atd…)
Druh energonositele |  |  |  | Spotřeba tepla za posledních 12 měs. v MWh
Poznámka: |  |  |  | Poznámka:
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU , Národní plán obnovy
Konstrukce, technologie a vybavení - základní přehled
Vytápění
Typ vytápění |  |  |  | Celková vytápěná plocha objektu v m2 |  | Regulace vytápění
Plynový kotel |  |  |  | 380 |  | termo hlavice: 100%
Příprava teplé vody - TUV
Způsob ohřevu |  | Počet ks | Celkový objem TUV | Napojení ohřevu TUV na FVE |  | Napojení ohřevu TUV na TČ
Elektrický boiler |  | 1
Plynový boiler
Průtokový ohřívač plynový
Průtokový ohřívač elektrický
Kotel s výměníkem
Ostatní
Výplně oken
Okna v objektech | Skla v oknech | Míra prosklení | Poznámka:
plastová | izolační dvousklo/trojsklo do roku 2015 | standardní prosklení objektu
Osvětlení
Typ osvětlení | Regulace či automatizace osvětlení |  | Poznámka:
zářivky 10 let stáří: 70% LED po r. 2016: 30% | NENÍ = ruční ovládání | 100%
Systém větrání a klimatizace
Ventilace | Rekuperace | Úprava vlhkosti | Klimatizace
NE | NE | NE | NE
Systém energetického managementu
Je zaveden systém EnMe? |  | NE
Je zavedeno průběhové měření? |  | ANO
Je zavedena regulace spotřeby? |  | NE
Fotovoltaická elektrárna - FVE
Velikost/výkon FVE (kWp) |  | Kapacita stávajícího bateriového úložiště (kWh) |  | Datum připojení FVE |  | Povolené přetoky v %
Sdílení vyrobené el. energie |  | Příjem el. energie z FVE jiného objektu |  | Zapojení do komunitní energetiky
Elektromobilita
Počet přípojných míst pro elektromobilitu |  |  | 1 | Celkový výkon v kW
Poznámka: | Nabíjecí stanice umístěná ve dvoře objektu.
Zpracoval, datum: | Jana Vítová, 29. 4. 2025 10:16:31
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU , Národní plán obnovy

## Seniorcentrum Moravany
Energetická část pasportu objektu - stav 2025
Název - účel budovy | Seniorcentrum |  | Vlastník objektu - jméno | Obec Moravany
Adresa - ulice a čp. | nám. Hrdinů 13, Moravany, 53372 |  | Ulice a č.p. | nám. Hrdinů 136
Město/obec | Moravany |  | Město/obec | Moravany
Okres | Pardubice |  | IČO | 00273988
Z kolika budov se objekt skládá |  | 6 | Klasifikační třída PENB | nemá | PENB z roku
Převažující činnost v budově |  | administrativa bydlení obchod a služby | Rok výstavby | 2004 | Rok poslední rekonstrukce |  | 2004
Průměrná roční spotřeba energie (MWh) |  | 772.498 | Primární energie z neobnovitelných zdrojů
Průměrná roční spotřeba elektřiny (MWh) |  | 45.976 | Uhlíková stopa objektu - emise v t CO2 |  | 162.3155
Poznámky a komentáře:
Energonositelé
Elektrická energie
EAN 1 | Distribuční sazba | Odběratel elektřiny | Hladina napětí | Spotřeba elektřiny za daný EAN
859152400700348346 | C 02d | Obec Moravany | NN | Spotřeba za posledních 12 měs. v MWh |  | 45.976
Proudová hodnota jističe | Rezervovaná kapacita příkonu | Rezervovaná kapacita výkonu | Typ měření | z toho VT |  | 45.976
160 |  |  | C = odběr ze sítě nízkého napětí (NN) | z toho NT
Plyn
EIC | 27ZG500Z0072367Q |  |  | Spotřeba plynu za posledních 12 měs. v MWh |  | 41.6872
EIC | 27ZG500Z0292303Q |  |  | Spotřeba plynu za posledních 12 měs. v MWh |  | 684.8348
Dálkové teplo
Číslo odběrného místa tepla |  |  |  | Celková spotřeba dálkového tepla za posl 12 měs. v MWh
Ostatní (LTO, tuhá paliva atd…)
Druh energonositele |  |  |  | Spotřeba tepla za posledních 12 měs. v MWh
Poznámka: |  |  |  | Poznámka:
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU , Národní plán obnovy
Konstrukce, technologie a vybavení - základní přehled
Vytápění
Typ vytápění |  |  |  | Celková vytápěná plocha objektu v m2 |  | Regulace vytápění
7 x plynový kotel |  |  |  | 6120 |  | termo hlavice: 100%
Příprava teplé vody - TUV
Způsob ohřevu |  | Počet ks | Celkový objem TUV | Napojení ohřevu TUV na FVE |  | Napojení ohřevu TUV na TČ
Elektrický boiler |  | 6
Plynový boiler
Průtokový ohřívač plynový
Průtokový ohřívač elektrický
Kotel s výměníkem
Ostatní
Výplně oken
Okna v objektech | Skla v oknech | Míra prosklení | Poznámka:
dřevěná eurookna | izolační dvousklo do roku 2015 | 20 - 40% fasády
Osvětlení
Typ osvětlení | Regulace či automatizace osvětlení |  | Poznámka:
zářivky 10 let stáří: 55% LED po r. 2016: 40% jiné: klasické žárovky 5%% | NENÍ = ruční ovládání svícení dle čidla pohybu | 70% 30%
Systém větrání a klimatizace
Ventilace | Rekuperace | Úprava vlhkosti | Klimatizace
NE | NE | NE | NE
Systém energetického managementu
Je zaveden systém EnMe? |  | NE | Poznámka:
Je zavedeno průběhové měření? |  | ANO
Je zavedena regulace spotřeby? |  | ANO
Fotovoltaická elektrárna - FVE
Velikost/výkon FVE (kWp) |  | Kapacita stávajícího bateriového úložiště (kWh) |  | Datum připojení FVE |  | Povolené přetoky v %
Sdílení vyrobené el. energie |  | Příjem el. energie z FVE jiného objektu |  | Zapojení do komunitní energetiky
Elektromobilita
Počet přípojných míst pro elektromobilitu |  |  |  | Celkový výkon v kW
Poznámka:
Zpracoval, datum: | Jana Vítová, 29. 4. 2025 10:16:31
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU , Národní plán obnovy

## Sportovní hala
Energetická část pasportu objektu - stav 2025
Název - účel budovy | Sportovní hala |  | Vlastník objektu - jméno | Obec Moravany
Adresa - ulice a čp. | parc. č. 583, Moravany, 53372 |  | Ulice a č.p. | nám. Hrdinů 136
Město/obec | Moravany |  | Město/obec | Moravany
Okres | Pardubice |  | IČO | 00273988
Z kolika budov se objekt skládá |  | 1 | Klasifikační třída PENB | nemá | PENB z roku
Převažující činnost v budově |  | sportovní zařízení | Rok výstavby | 2008 | Rok poslední rekonstrukce |  | 2008
Průměrná roční spotřeba energie (MWh) |  | 104.9942 | Primární energie z neobnovitelných zdrojů
Průměrná roční spotřeba elektřiny (MWh) |  | 12.6221 | Uhlíková stopa objektu - emise v t CO2 |  | 23.1446
Poznámky a komentáře:
Energonositelé
Elektrická energie
EAN 1 | Distribuční sazba | Odběratel elektřiny | Hladina napětí | Spotřeba elektřiny za daný EAN
859182400707111554 | C 02d | Obec Moravany | NN | Spotřeba za posledních 12 měs. v MWh |  | 12.6221
Proudová hodnota jističe | Rezervovaná kapacita příkonu | Rezervovaná kapacita výkonu | Typ měření | z toho VT |  | 12.6221
63 |  |  | C = odběr ze sítě nízkého napětí (NN) | z toho NT
Plyn
EIC | 27ZG500Z0304673U |  |  | Spotřeba plynu za posledních 12 měs. v MWh |  | 92.3721
Dálkové teplo
Číslo odběrného místa tepla |  |  |  | Celková spotřeba dálkového tepla za posl 12 měs. v MWh
Ostatní (LTO, tuhá paliva atd…)
Druh energonositele |  |  |  | Spotřeba tepla za posledních 12 měs. v MWh
Poznámka: |  |  |  | Poznámka:
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU , Národní plán obnovy
Konstrukce, technologie a vybavení - základní přehled
Vytápění
Typ vytápění |  |  |  | Celková vytápěná plocha objektu v m2 |  | Regulace vytápění
3 x plynový kotel |  |  |  | 890 |  | termo hlavice: 100%
Příprava teplé vody - TUV
Způsob ohřevu |  | Počet ks | Celkový objem TUV | Napojení ohřevu TUV na FVE |  | Napojení ohřevu TUV na TČ
Elektrický boiler
Plynový boiler |  | 2
Průtokový ohřívač plynový
Průtokový ohřívač elektrický
Kotel s výměníkem
Ostatní
Výplně oken
Okna v objektech | Skla v oknech | Míra prosklení | Poznámka:
zdvojené: 100% | izolační dvousklo/trojsklo do roku 2015 | 20 - 40% fasády
Osvětlení
Typ osvětlení | Regulace či automatizace osvětlení |  | Poznámka:
halogenový: 20% LED po r. 2016: 80% | NENÍ = ruční ovládání | 100%
Systém větrání a klimatizace
Ventilace | Rekuperace | Úprava vlhkosti | Klimatizace | Poznámka:
ANO, 890 m2 | NE | NE | NE
Systém energetického managementu
Je zaveden systém EnMe? |  | NE | Poznámka:
Je zavedeno průběhové měření? |  | ANO
Je zavedena regulace spotřeby? |  | NE
Fotovoltaická elektrárna - FVE
Velikost/výkon FVE (kWp) |  | Kapacita stávajícího bateriového úložiště (kWh) |  | Datum připojení FVE |  | Povolené přetoky v %
Sdílení vyrobené el. energie |  | Příjem el. energie z FVE jiného objektu |  | Zapojení do komunitní energetiky
Elektromobilita
Počet přípojných míst pro elektromobilitu |  |  |  | Celkový výkon v kW
Poznámka:
Zpracoval, datum: | Jana Vítová, 29. 4. 2025 10:16:31
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU , Národní plán obnovy

## ZŠ Moravany 2. stupeň + MŠ
Energetická část pasportu objektu - stav 2025
Název - účel budovy | ZŠ Moravany 2. stupeň + MŠ |  | Vlastník objektu - jméno | Obec Moravany
Adresa - ulice a čp. | Smetanova 321, Moravany, 53372 |  | Ulice a č.p. | nám. Hrdinů 136
Město/obec | Moravany |  | Město/obec | Moravany
Okres | Pardubice |  | IČO | 00273988
Z kolika budov se objekt skládá |  | 1 | Klasifikační třída PENB | nemá | PENB z roku
Převažující činnost v budově |  | vzdělávání bydlení | Rok výstavby | 1990 | Rok poslední rekonstrukce |  | 2019
Průměrná roční spotřeba energie (MWh) |  | 151.8083 | Primární energie z neobnovitelných zdrojů
Průměrná roční spotřeba elektřiny (MWh) |  | 5.5299 | Uhlíková stopa objektu - emise v t CO2 |  | 31.3017
Poznámky a komentáře:
Na střeše FVE, která není ve vlastnictví obce
Energonositelé
Elektrická energie
EAN 1 | Distribuční sazba | Odběratel elektřiny | Hladina napětí | Spotřeba elektřiny za daný EAN
859182400700226798 | C 25d | ZŠ Moravany | NN | Spotřeba za posledních 12 měs. v MWh |  | 5.5299
Proudová hodnota jističe | Rezervovaná kapacita příkonu | Rezervovaná kapacita výkonu | Typ měření | z toho VT |  | 3.3679
50 |  |  | C = odběr ze sítě nízkého napětí (NN) | z toho NT |  | 2.162
Plyn
EIC | 27ZG500Z00870782 |  |  | Spotřeba plynu za posledních 12 měs. v MWh |  | 146.2784
Dálkové teplo
Číslo odběrného místa tepla |  |  |  | Celková spotřeba dálkového tepla za posl 12 měs. v MWh
Ostatní (LTO, tuhá paliva atd…)
Druh energonositele |  |  |  | Spotřeba tepla za posledních 12 měs. v MWh
Poznámka: |  |  |  | Poznámka:
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU , Národní plán obnovy
Konstrukce, technologie a vybavení - základní přehled
Vytápění
Typ vytápění |  |  |  | Celková vytápěná plocha objektu v m2 |  | Regulace vytápění
3 x plynový kotel |  |  |  | 2300 |  | termo hlavice: 100%, ekvitermní regulace plynového kotle
Příprava teplé vody - TUV
Způsob ohřevu |  | Počet ks | Celkový objem TUV | Napojení ohřevu TUV na FVE |  | Napojení ohřevu TUV na TČ
Elektrický boiler |  | 3
Plynový boiler
Průtokový ohřívač plynový
Průtokový ohřívač elektrický
Kotel s výměníkem
Ostatní
Výplně oken
Okna v objektech | Skla v oknech | Míra prosklení | Poznámka:
zdvojené: 100% | izolační dvousklo/trojsklo do roku 2015 | standardní prosklení objektu
Osvětlení
Typ osvětlení | Regulace či automatizace osvětlení |  | Poznámka:
zářivky 10 let stáří: 50% LED do r. 2015: 50% | NENÍ = ruční ovládání svícení dle čidla pohybu | 97% 3%
Systém větrání a klimatizace
Ventilace | Rekuperace | Úprava vlhkosti | Klimatizace
NE | NE | NE | NE
Systém energetického managementu
Je zaveden systém EnMe? |  | NE | Poznámka:
Je zavedeno průběhové měření? |  | ANO
Je zavedena regulace spotřeby? |  | NE
Fotovoltaická elektrárna - FVE
Velikost/výkon FVE (kWp) |  | Kapacita stávajícího bateriového úložiště (kWh) |  | Datum připojení FVE |  | Povolené přetoky v %
Sdílení vyrobené el. energie |  | Příjem el. energie z FVE jiného objektu |  | Zapojení do komunitní energetiky
Elektromobilita
Počet přípojných míst pro elektromobilitu |  |  |  | Celkový výkon v kW
Poznámka:
Zpracoval, datum: | Jana Vítová, 29. 4. 2025 10:16:31
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU , Národní plán obnovy

## ZŠ Moravany 1. stupeň
Energetická část pasportu objektu - stav 2025
Název - účel budovy | ZŠ Moravany 1. stupeň |  | Vlastník objektu - jméno | Obec Moravany
Adresa - ulice a čp. | Komenského 118, Moravany, 53372 |  | Ulice a č.p. | nám. Hrdinů 136
Město/obec | Moravany |  | Město/obec | Moravany
Okres | Pardubice |  | IČO | 00273988
Z kolika budov se objekt skládá |  | 1 | Klasifikační třída PENB | nemá | PENB z roku
Převažující činnost v budově |  | vzdělávání bydlení | Rok výstavby | 1900 | Rok poslední rekonstrukce |  | 2019
Průměrná roční spotřeba energie (MWh) |  | 95.7437 | Primární energie z neobnovitelných zdrojů
Průměrná roční spotřeba elektřiny (MWh) |  | 24.4334 | Uhlíková stopa objektu - emise v t CO2 |  | 23.3024
Poznámky a komentáře:
Energonositelé
Elektrická energie
EAN 1 | Distribuční sazba | Odběratel elektřiny | Hladina napětí | Spotřeba elektřiny za daný EAN
859182400708418911 | C 25d | ZŠ Moravany | NN | Spotřeba za posledních 12 měs. v MWh |  | 24.4334
Proudová hodnota jističe | Rezervovaná kapacita příkonu | Rezervovaná kapacita výkonu | Typ měření | z toho VT |  | 17.5371
80 |  |  | C = odběr ze sítě nízkého napětí (NN) | z toho NT |  | 6.8963
Plyn
EIC | 27ZG500Z0345059J |  |  | Spotřeba plynu za posledních 12 měs. v MWh |  | 71.3103
Dálkové teplo
Číslo odběrného místa tepla |  |  |  | Celková spotřeba dálkového tepla za posl 12 měs. v MWh
Ostatní (LTO, tuhá paliva atd…)
Druh energonositele |  |  |  | Spotřeba tepla za posledních 12 měs. v MWh
Poznámka: |  |  |  | Poznámka:
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU , Národní plán obnovy
Konstrukce, technologie a vybavení - základní přehled
Vytápění
Typ vytápění |  |  |  | Celková vytápěná plocha objektu v m2 |  | Regulace vytápění
2 x plynový kotel |  |  |  | 1352 |  | termo hlavice: 100%, ekvitermní regulace plynového kotle
Příprava teplé vody - TUV
Způsob ohřevu |  | Počet ks | Celkový objem TUV | Napojení ohřevu TUV na FVE |  | Napojení ohřevu TUV na TČ
Elektrický boiler |  | 3
Plynový boiler |  | 2
Průtokový ohřívač plynový
Průtokový ohřívač elektrický |  | 1
Kotel s výměníkem
Ostatní
Výplně oken
Okna v objektech | Skla v oknech | Míra prosklení | Poznámka:
zdvojené: 100% | izolační dvousklo/trojsklo do roku 2015 | 20 - 40% fasády
Osvětlení
Typ osvětlení | Regulace či automatizace osvětlení |  | Poznámka:
zářivky 10 let stáří: 10% LED po r. 2016: 90% | NENÍ = ruční ovládání | 100%
Systém větrání a klimatizace
Ventilace | Rekuperace | Úprava vlhkosti | Klimatizace
NE | NE | NE | NE
Systém energetického managementu
Je zaveden systém EnMe? |  | NE | Poznámka:
Je zavedeno průběhové měření? |  | ANO
Je zavedena regulace spotřeby? |  | NE
Fotovoltaická elektrárna - FVE
Velikost/výkon FVE (kWp) |  | Kapacita stávajícího bateriového úložiště (kWh) |  | Datum připojení FVE |  | Povolené přetoky v %
Sdílení vyrobené el. energie |  | Příjem el. energie z FVE jiného objektu |  | Zapojení do komunitní energetiky
Elektromobilita
Počet přípojných míst pro elektromobilitu |  |  |  | Celkový výkon v kW
Poznámka:
Zpracoval, datum: | Jana Vítová, 29. 4. 2025 10:16:31
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU , Národní plán obnovy

## ČOV Moravany
Energetická část pasportu objektu - stav 2025
Název - účel budovy | ČOV |  | Vlastník objektu - jméno | Obec Moravany
Adresa - ulice a čp. | č.p. 69/4, Moravany, 53002 |  | Ulice a č.p. | nám. Hrdinů 136
Město/obec | Moravany |  | Město/obec | Moravany
Okres | Pardubice |  | IČO | 00273988
Z kolika budov se objekt skládá |  | 1 | Klasifikační třída PENB | nemá | PENB z roku
Převažující činnost v budově |  | ČOV | Rok výstavby | 2017 | Rok poslední rekonstrukce
Průměrná roční spotřeba energie (MWh) |  | 62.1083 | Primární energie z neobnovitelných zdrojů
Průměrná roční spotřeba elektřiny (MWh) |  | 62.1083 | Uhlíková stopa objektu - emise v t CO2 |  | 22.9801
Poznámky a komentáře:
Energonositelé
Elektrická energie
EAN 1 | Distribuční sazba | Odběratel elektřiny | Hladina napětí | Spotřeba elektřiny za daný EAN
859182400700226583 | C 25d | Obec Moravany | NN | Spotřeba za posledních 12 měs. v MWh |  | 62.1083
Proudová hodnota jističe | Rezervovaná kapacita příkonu | Rezervovaná kapacita výkonu | Typ měření | z toho VT |  | 39.508
31.6 |  |  | C = odběr ze sítě nízkého napětí (NN) | z toho NT |  | 22.6003
Plyn
EIC |  |  |  | Spotřeba plynu za posledních 12 měs. v MWh
Dálkové teplo
Číslo odběrného místa tepla |  |  |  | Celková spotřeba dálkového tepla za posl 12 měs. v MWh
Ostatní (LTO, tuhá paliva atd…)
Druh energonositele |  |  |  | Spotřeba tepla za posledních 12 měs. v MWh
Poznámka: |  |  |  | Poznámka:
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU , Národní plán obnovy
Konstrukce, technologie a vybavení - základní přehled
Vytápění
Typ vytápění |  |  |  | Celková vytápěná plocha objektu v m2 |  | Regulace vytápění
Sálavé panely Elektrické přímotopné panely |  |  |  | 30
Příprava teplé vody - TUV
Způsob ohřevu |  | Počet ks | Celkový objem TUV | Napojení ohřevu TUV na FVE |  | Napojení ohřevu TUV na TČ
Elektrický boiler |  | 1
Plynový boiler
Průtokový ohřívač plynový
Průtokový ohřívač elektrický
Kotel s výměníkem
Ostatní
Výplně oken
Okna v objektech | Skla v oknech | Míra prosklení | Poznámka:
plastová | izolační dvousklo/trojsklo od roku 2016 | méně než 20% fasády
Osvětlení
Typ osvětlení | Regulace či automatizace osvětlení |  | Poznámka:
zářivky mladší 10 let: 100% | NENÍ = ruční ovládání | 100%
Systém větrání a klimatizace
Ventilace | Rekuperace | Úprava vlhkosti | Klimatizace
NE | NE | NE | NE
Systém energetického managementu
Je zaveden systém EnMe? |  | NE | Poznámka:
Je zavedeno průběhové měření? |  | ANO
Je zavedena regulace spotřeby? |  | NE
Fotovoltaická elektrárna - FVE
Velikost/výkon FVE (kWp) |  | Kapacita stávajícího bateriového úložiště (kWh) |  | Datum připojení FVE |  | Povolené přetoky v %
20 |  | 20
Sdílení vyrobené el. energie |  | Příjem el. energie z FVE jiného objektu |  | Zapojení do komunitní energetiky
Elektromobilita
Počet přípojných míst pro elektromobilitu |  |  | 1 | Celkový výkon v kW
Poznámka:
Zpracoval, datum: | Jana Vítová, 29. 4. 2025 10:16:31
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU , Národní plán obnovy